### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了2024年11月份变频器等备件采购项目（项目编号：202410021比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 需求部门 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转按钮开关 | 施耐德 | XB2-BD21 二档旋转（短柄）自锁（一常开） | 能源 | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 旋转按钮开关 | 施耐德 | XB2-BD23 二档旋转（短柄）自锁（两常开） | 能源 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 旋转按钮开关 | 施耐德 | XB2-BD23 二档旋转（短柄）自锁（一常开一常闭） | 能源 | 个 | 20 |  |  |
| 4 | 旋转按钮开关 | 施耐德 | XB2-BD33 三档旋转（短柄）自锁（两常开） | 能源 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 旋转按钮开关 | 施耐德 | XB2-BD41 二档旋转（短柄）自复位（一常开） | 能源 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 旋转按钮开关 | 施耐德 | XB2-BD45 二档旋转（短柄）自复位（一常开一常闭） | 能源 | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 旋转按钮开关 | 施耐德 | XB2-BD53 三档旋转（短柄）自复位（两常开） | 能源 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 按钮辅助触点 | 施耐德 | ZB2-BE102C | 能源 | 只 | 20 |  |  |
| 9 | 按钮辅助触点 | 施耐德 | ZB2-BE101C | 能源 | 只 | 20 |  |  |
| 10 | 按钮辅助选择头 | 施耐德 | ZB2-BD2C 2档 | 能源 | 只 | 20 |  |  |
| 11 | 按钮辅助选择头 | 施耐德 | ZB2-BD3C 3档 | 能源 | 只 | 20 |  |  |
| 12 | 按钮头 | 施耐德 | ZB2-BA3C 绿色 | 能源 | 只 | 20 |  |  |
| 13 | 按钮头 | 施耐德 | ZB2-BA4C 红色 | 能源 | 只 | 20 |  |  |
| 14 | 按钮头 | 施耐德 | ZB2-BA5C 黄色 | 能源 | 只 | 20 |  |  |
| 15 | 裸电缆连接器 | 施耐德 | 用于NSX400/630塑壳开关 壳架电流400/630A 4个每包 | 能源 | 包 | 6 |  |  |
| 16 | 塑壳开关 | 施耐德 | NSX630N 250/630A 3P 带2个OF辅助开关触点 | 能源 | 只 | 2 |  |  |
| 17 | 变频器 | 西门子 | G120C USS/MB 0.75kw 3AC 380-480V SL3210-1KE12-3UB2 FSA,不带滤波器 | 三固 | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 变频器 | 西门子 | G120C USS/MB 2.2kw 3AC 380-480V 6SL3210-1KE15-8UB2 FSA,不带滤波器 | 三固 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 变频器 | 西门子 | G120C USS/MB 4kw 3AC 380-480V 6SL3210-1KE18-8UB1 FSA,不带滤波器 | 三固 | 台 | 2 |  |  |

附件

附营业执照等材料

授权委托书

杭州临江环境能源有限公司

（报价单位全称）法定代表人  （姓名）  授权（全名、职务、身份证号码）为参与贵方的（采购项目名称、采购编号）   授权代表，响应采购整个过程中的一切事项，其在报价及合同签订、履行过程中的一切活动本公司均予承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止（不小于90天）。

授权代表无转委托权。

特此告知。

供应商名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

签发日期：  年  月   日

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日